**Pilisvörösvár Város Jegyzője**

A képen rajz látható

Automatikusan generált leírás

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

E-mail: jegyzo@pilisvorosvar.hu; tel.: 06-26/330-233

|  |  |
| --- | --- |
| *Tárgy:* *ajánlatkérés főzőkonyha érintésvédelem*  *Hivatkozási szám*: *-* | *Ügyiratszám: 01-445/2024*  *Ügyintéző: Nagy Nóra*  *Melléklet: -* |

**Tisztelt Vállalkozó!**

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., tel.: 06 26/330-233, e-mail: [jegyzo@pilisvorosvar.hu](mailto:jegyzo@pilisvorosvar.hu)) ezúton felkéri Önt árajánlat készítésére a 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 21. szám alatt lévő Főzőkonyha érintésvédelmi felülvizsgálati méréseinek elvégzése és dokumentálása tárgyában.

A Főzőkonyha (2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.) biztonságos üzemeltetéséhez szükséges a jogszabályoknak megfelelő érintésvédelmi vizsgálatok elvégeztetése és megfelelő dokumentálása. A konyha heti 7 napon üzemel és mintegy napi 1000 adag különböző rendeltetésű ételt állít elő.

A Vállalkozó feladata a teljes konyhaüzem érintésvédelmi felülvizsgálata és ennek jegyzőkönyvezése, az esetleges eltérések jelzésével és a szükséges javítások előírásával.

A felülvizsgálat tárgya minimálisan, de nem kizárólagosan:

* 4 db 1400 literes hűtőszekrény
* 1 db 1400 literes mélyhűtő szekrény
* 1 db 400 literes hűtőszekrény
* 1 db sokkoló hűtő
* 1 db gőzpároló sütő
* 1 db ipari mosogatógép
* 1 db asztali mélyhűtő
* 1 db 500 literes gázüzemű főzőüst
* 2 db 300 literes gázüzemű főzőüst
* 1 db 200 literes villamos üzemű főzőüst
* 1 db habverő gép
* 1 db dagasztógép
* 2 db 200 literes mélyhűtő láda
* 1 db egyetemes konyhagép
* 1 db asztali egyetemes gép
* 1 db aprítógép
* 1 db villanytűzhely
* 1 db folyamatos üzemű vízlágyító
* 1 db szeletelőgép
* 1 db fritőz
* 1 db ételmintás hűtőszekrény
* 1 db 200 literes hűtőszekrény
* elszívó-szellőző berendezések
* fentieken felül a fali végpontok, nagyságrendileg 90 db
* 2 db mérleg

A munkavégzésnek az intézmény zavartalan működése mellett kell megtörténnie. A munkaterület szakszerű lehatárolása a kivitelező feladata.

Az ajánlatban kérjük megjelölni a mérési pontra vonatkozó egységárat és a vállalási határidőt. A Hivatal a Főzőkonyha működése érdekében előnyben részesítheti a közelebbi vállalási határidejű ajánlatot.

Az ajánlatadó feladata a teljes mérési dokumentáció elkészítése és átadása papíralapon.

A munkavégzés időbeli ütemezése a vállalkozási szerződésben, egyeztetést követően lesz rögzítve.

A szerződéskötés várható ideje: 2024. január 24.

Az ajánlatokat az alábbi módon juttathatják el: **kizárólag e-mailen küldve, az** [**ajanlat208@pilisvorosvar.hu**](mailto:ajanlat208@pilisvorosvar.hu) **email címre.**

Az árajánlatok beadási határideje: **2024. január 22. 10,00 óra**

A pontos ajánlatadás érdekében a helyszín előzetes egyeztetés után megtekinthető.

Az árajánlatkéréssel és időpontegyeztetéssel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán a 26/330 233 – mellék: 155 vagy a 70/855 1179 számon lehet érdeklődni.

Jelen árajánlatkérés nem jelent kötelezettségvállalást. A legjobb ajánlatot adóval vállalkozási szerződés megkötésére kerül sor, melynek pénzügyi rendezésére a kivitelezés végeztével, teljesítésigazolás kiállítását követő, kivitelező által benyújtott végszámla alapján kerül sor. Az árajánlat-kérési eljárást bármikor eredménytelennek nyilváníthatja az árajánlatot kérő. Árajánlatkérőnek joga van tárgyalást kezdeményezni a legjobb árajánlatot adóval. Az árajánlatokat az Előkészítő és Bíráló Bizottság bontja.

Pilisvörösvár, 2024. január 11.

Tisztelettel:

**Gergelyné Csurilla Erika**

**jegyző**